## Slide 1
27-28 septembre 2024

## Slide 2: VNI et BPCO: qu’en est-il en 2024?
Prof. Jean-Paul Janssens
E-mail: jp.janssens56@gmail.com

## Slide 4
C Cantero et al, Chest 2020
BPCO: 39% du total
Comprend les
«overlap» syndromes

## Slide 5
M Patout et al, Thorax 2020
BPCO: 32%
Comprend les
«overlap» syndromes

## Slide 6: Contraintes physiologiques liées à la BPCO
Augmentation de la RVA
Limitation du flux expiratoire, migration en périphérie du point d’égal pression, collapsibilité expiratoire des PVA et PEEPi
Hyperinflation: position géométrique défavorable du diaphragme, compliance du système respiratoire diminuée
Lors d’Overlap syndrome (OSAS et BPCO), obésité associée

## Slide 9: Que nous dit la littérature? Revue des études les plus importantes

## Slide 11
Réglages du ventilateur:
IPAP: 12.9 ± 1.8 cmH2O;
EPAP: 5.1 ± 1.1 cmH2O ; mode ST

## Slide 12
Réglages du ventilateur:
IPAP: 12.9 ± 1.8 cmH2O;
EPAP: 5.1 ± 1.1 cmH2O ; mode ST

## Slide 21: Le point en 2014…..
La VNI peut être bénéfique lors de BPCO:
hez des sujets hypercapniques (PaCO2 > 55 mmHg ou 7.3 kPa)
se ventilant plus de 5:00 hrs/24
et avec une pression inspiratoire (IPAP) > 18 cmH2O lors de VDNP

## Slide 22
Struik FM, Thorax 2014

## Slide 23
Struik FM, Thorax 2014
Nocturnal NIV with Synchrony
(Respironics Inc.)
IPAP: 19.2 ± 3.4 / EPAP: 4.8 ± 1.0 cmH2O;
Mode ST

## Slide 24
Struik FM, Thorax 2014
Struik FM, Thorax 2014
Nocturnal NIV with Synchrony
(Respironics Inc.)
IPAP: 19.2 ± 3.4 / EPAP: 4.8 ± 1.0 cmH2O;
Mode ST

## Slide 25
Struik FM, Thorax 2014

## Slide 27
21.6 ± 4.7 / 4.8 ± 1.6 cmH2O
McEvoy et al, Thorax 2009
T Köhnlein, Lancet Respir Med 2014
7.25 kPa
7.01 kPa
Réglages du ventilateur: IPAP: 21.6 ± 4.7 / EPAP: 4.8 ± 1.6 cmH2O; mode ST

## Slide 28
T Kohnlein et al; Lancet Respir Med 2014
Réglages du ventilateur: IPAP: 21.6 ± 4.7
EPAP: 4.8 ± 1.6 cmH2O; mode ST

## Slide 29
Recrutement pendant 5 ans dans 13 centres de GB

## Slide 31
Patients inclus: PaCO₂ >7kPa 2-4 semaines après une insuffisance respiratoire aiguë de type II
Patients exclus: BMI >35 kg/m2 ou SAOS
Endpoint primaire: Temps passé sans rehospitalisation sur 1 an
Resultats: 116 patients (67.0 ± 9.6 yrs, 53% F, BMI 21.6 (18.2-26.1)kg/m2, VEMS 0.6 ± 0.2L et PaCO₂: 7.9±0.9kPa).
59 patients dans le groupe HOT; 57 dans le groupe HOT-HMV (O₂ 1.0 (0.5-1.5)Lpm); IPAP 24 (22-26) cmH₂O, EPAP 4 (4-5) cmH₂O; FS: 14 (14-16).
Temps median passé sans rehospitalisation: 4.3 mois pour le groupe HOT-HMV vs. 1.4 months pour le groupe HOT; OR (multivarié): 0.49 (0.31-0.77); p=0.002.
Conclusion: En dépit d’un pronostic sombre pour ces patients, la mise sous VNI retarde les réadmissions en milieu hospitalier
Harmony 2 (Respironics Inc.) or VPAP IIISTa (ResMed); Réglages: mediane [IQR]: IPAP: 24 [22-26] / EPAP: 4 [4-5] cmH2O; ST

## Slide 32
Harmony 2 (Respironics Inc.) or VPAP IIISTa (ResMed); Réglages: mediane [IQR]: IPAP: 24 [22-26] / EPAP: 4 [4-5] cmH2O; ST

## Slide 33: Lors de BPCO hypercapnique, la littérature récente:
Ne recommande pas la mise en route d’une VNI au long cours au décours immédiat d’une décompensation hypercapnique aiguë (Struik, 2014)
Valide la mise en route d’une VNI au long cours 2 à 4 semaines après une décompensation hypercapnique aiguë chez des sujets restant hypercapniques (P Murphy, JAMA 2017)
Valide la mise en route d’une VNI au long cours chez des sujets stables, hypercapniques à distance d’une exacerbation aiguë (>7 kPa, 53 mmHg) pour autant qu’on abaisse la PaCO2 en dessous de 6.5 kPa (49 mmHg) ou d’au moins 20% par rapport aux valeurs initiales (T Kohnlein, 2014)
Montre un bénéfice marginal lors du recours à la ventilation avec VT cible ou auto-titrante (P Murphy, ERJ 2015)

## Slide 34: VNI et BPCO: contraintes physiologiques
RVA augmentée
Expirium prolongé
PEEP* intrinsèque
Piégeage statique et dynamique (air-trapping)
Amyotrophie
Altérations géométriques du diaphragme
*: PEEP: Positive End Expiratory Pressure

## Slide 35: Résumé du paramétrage lors de BPCO
Mode S/T; FR proche de la FR spontanée (ou 1-2 cycles au-dessus: Windisch et al.)
Valeurs élevées d’AI ont un meilleur impact physiologique
Temps de montée en pression court (100-150 msec)
EPAP (PEP): 4-5 cmH2O à moins d’avoir un «Overlap syndrome»
TIMIN bas; TIMAX calculé pour obtenir un rapport I:E  1:3
Trigger inspiratoire: valeurs par défaut (si efforts non récompensés, envisager fuites et/ou PEEPi)
Cyclage: pourcentage élevé du débit inspiratoire de pointe
*: rares cas avec PEEPi ad 8-10 cmH2O
!

## Slide 36
TIMAX détermine le rapport I:E
BPCO

## Slide 37
Débit
Pression
dans les
VA
Inspiration
Expiration
IPAP
EPAP
0
0
AI
Inspiration
Expiration
DIP
Consigne de cyclage
(75% du DIP)
Cyclage
Temps de montée en pression

## Slide 38
Patout M
Thorax 2020

## Slide 42: La dyspnée de déventilation lors de BPCO sévère

## Slide 43
D Adler et al, Sleep Breath 2012

## Slide 44
D Adler et al, Sleep Breath 2012

## Slide 45
D Adler et al, Sleep Breath 2012

## Slide 53: BPCO et ventilation noninvasive au long cours: les phenotypes ont-ils un impact sur la survie?

## Slide 54
Respiration, 2022

## Slide 55
Janssens et al, Respiration, 2022

## Slide 56: Méthodes
Analyse en classes latentes («Latent class analysis»);
Régression logistique permettant de classer les patients selon les phénotypes établis
Comparaison entre groupes des variables sélectionnées
Analyse comparative de la survie des n groupes (extension de l’observation des patients de la «Geneva Lake Study» sur un minimum de 2 ans ; courbes de Kaplan Meier et «log-rank test»)
Analyse de risques compétitifs («Competitive risk analysis») pour comparer la part respective des décès et des autres causes d’arrêt de la VNI

## Slide 60: Conclusions de l’analyse des phenotypes de BPCO sous VNI
Sur la base d’un large collectif de sujets BPCO en état clinique stable sous VNI au long cours, 2 phénotypes ont pu être identifiés (BPCO «respiratoire» vs «systémique») par analyse en classes latentes
Une régression logistique permet de classifier les patients dans l’une de ces 2 catégories avec un niveau de performance élevé (97%) . L’équation a été validée dans un collectif de 348 patients au Portugal*
L’appartenance à l’un ou l’autre de ces phénotypes est associé à une différence significative en termes de suivie.
Cette analyse doit être validée dans d’autres collectifs afin d’en confirmer la pertinence clinique
* C Ribeiro et al, 2024, version révisée soumise

## Slide 65: En résumé
BPCO: groupe étiologique d’importance majeure dans la VNBI au long cours
Validation récente du bénéfice (EFR, QVLS, hospitalisations, survie..)
L’aide inspiratoire doit être suffisante pour corriger la capnie ou au moins la diminuer de 20% par rapport à la valeur initiale
La plupart du temps: VDNP, Mode ST, TI court, montée en pression rapide, cyclage rapide

## Slide 66
Merci pour votre attention..!

## Slide 67
P Pasquina et al; Respirology 2011

## Slide 69
C Cantero, Chest 2020